투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	성동구청장(치수과장)
(경유)
제목	공공용지 조경설치에 따른 업무협의 회신

1. 성동구 치수과-9850(2016.06.29.)호와 관련 “마장동 중앙선 철도 구조불량 하수구관로 개선공사”와 관련하여 조경시설공사에 따른 우리사업소 의견을 아래와 같이 제출합니다.

가. 검토의견

연번	협의 사항		비고
	협의요청(구청)	검토의견(사업소)
1	마장지하차도 관리동 구간에 개폐식 볼라드 설치	수용 (비밀번호 설정 통보 요망)

나. 추가 요청사항

- 본 공원 조성구간에 마장지하차도 침수방지를 위한 배수펌프, 가로등을 위한 전기·통신 선로가 매설(지중 30㎝∼70㎝)되어 있으니 터파기 공사시 선로훼손등에 유의하시기 바라며,

- 공사 시행시 우리사업소로 입회 요청 후 시공하시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	신대중		주무관	문준호		기전과장	06/30 박심근
협조자
시행	기전과-4999	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 성동도로사업소 기전과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2210-1545	/전송	20-2210-1536	/	ninjagubooki@seoul.go.kr	/	대시민공개