문서번호	급수운영과-15941
결재일자	2016.6.30.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
윤승구		06/30 오기석
협조

보 고 서

(유수장애)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

동부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의거 성동구 관내 지역담당 업무 수행 중 성동구청 치수과에서 이설요청한 유수장애 시설물에 대하여 아래와 같이 보고합니다.

2016. 6. 30

보고자 : 지방시설서기 윤 승 구

□ 현    황

○ 관련근거 : 성동구청 치수과-9851호(2016.6.29.)

『도로함몰 발생에 따른 유수장애시설물 이설 및 손괴 하수관로 복구요청』

○ 위    치 : *************

○ 개    요 : 유수장애 상수도관(D=30㎜,L=2m) 이설요청

□ 보고내용

○ GIS 확인한바 도면상으로는 상수도관(D=30㎜) 나타나 있지 않으므로, 상기 위치 굴착하여 상수도관 사용 여부의 확인이 필요한 실정임.

□ 조치의견

○ 현장 확인 후 사용중인 상수도관일 경우 상수도관 이설(하월)코자 하며, 미사용 불용관일 경우 하수도 유수에 지장을 주는 유수장애 시설물 철거하고자 함(D=30㎜, L=2m).

○ 이를 위해 우리사업소 연간단가계약업체 ㈜태청건설 노현주에게 시공지시코자 하며 차후 정산에 반영코자 합니다.

붙 임 : 위치도 및 배관현황 1부. 끝.