함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	관악소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	6월 중 소방용수 안전지킴이 의용소방대 활동 결과 보고

1. 재난관리과-2057(2016.3.29.)호「의용소방대원 소방용수 안전지킴이 변경알림」와 관련입니다.

2. 위와 관련 우리119안전센터 6월 중 소방용수 안전지킴이 의용소방대 활동실적을 다음과 같이 보고합니다.

가. 점검일 : 2016.6.30.(목) 11:00~15:00(4시간)

나. 점검반 : 소방용수지킴이 2조(여성대 남영순, 신림대 이상금)

및 용수담당 2팀 심재문

다. 점검대상 : 지상식 소화전 09-65호 등 10개소

라. 점검사항

○ 소방용수시설 스핀들 걔폐 여부 확인

○ 소방용수시설 수압·배수·관구·뚜껑 상태 확인

○ 소화전 도색·보온 여부 확인 등

붙 임 : 1. 소방용수지킴이 점검대상 소방용수시설 현황 1부.

2. 6월 중 의소대 활동실적 1부.

3. 소방용수 지킴이 점검일지(6월) 1부.

4. 의용소방대 소방용수 안전지킴이 활동사진 1부.  끝.

	난곡119안전센터장
담당자	박종우		진압1팀장	유제선		119안전센터장	06/30 최오선
협조자
시행	난곡119안전센터-2847	(		)	접수		(		)
우	08864	서울특별시 관악구 난곡로 243	/	http://fire.seoul.go.kr/gwan-ak
전화	02-859-0119	/전송	02-839-3119	/	sport815@seoul.go.kr	/	대시민공개