	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과보고서(도영로22길22)

분류기호 예방과 - 2016. 6. 30
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (도영로22길22)
1. 민원접수 제3132,3139,3145호 (2016. 6. 29)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 도영로22길22(도림동)			관 계 인		천주교서울대교구유지재단
허가동의일	2014.11.11		착공신고년월일		2015. 7.17
건물규모	철근콘크리트조 지하2층/지상7층 연면적 5,607.84㎡ 및 차고(1층 33.85㎡ )
주요용도	종교시설	소방시설시공업자		경일이엔지(주) 진영이엔씨(주)
설 치 소방시설	소화기구,옥내소화전,스프링클러,CO2호스릴,자동화재탐지,시각경보기,비상방송, 가스누설경보기,피난기구(완강기),유도등,비상조명등,연결송수관
소방공사 감리업자	㈜ 인우 ENC 대표 장영준 (책임감리원 : 권택철)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하2층/지상7층, 연면적 5,607.84㎡(수도원) 및 차고1층 33.85㎡ 증축 소방시설 공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 소방시설 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

담당자							구본형			예방팀장					윤영재					예방과장					06/30 김용규
협조자
시행			예방과-14968									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개