2016년 상반기 정기하자검사(기계분야)

문서번호	시설개선과-6805
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설개선과장
		황인정		지양수		06/30 代박관현

□ 2016년 상반기 정기하자검사 대상 : 40건

○ 검사조서 작성 : 12건

○ 검사조서 생략 : 28건(계약금액 3,000만원 이하)

□ 하자검사조서 : 12건

사 업 명	잠실야구장 공조배관 교체공사
계 약 자	삼화시스템공조(주) 정동삼
계 약 금 액	금59,103,729원
준 공 검 사 일 자	2014.08.18.
하자담보 책임기간	2014.08.18. ~ 2016.08.17.
하 자 검 사 일	2016. 6.21.
사 업 개 요	냉온수기 철거 및 배관 설치
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실야구장 흡수식 냉온수기 구매설치
계 약 자	㈜센추리 대표 최도식
계 약 금 액	금81,920,000원
준 공 검 사 일 자	2014.08.18.
하자담보 책임기간	2014.08.18. ~ 2016.08.17.
하 자 검 사 일	2016. 6.21.
사 업 개 요	냉온수기 1대 신설
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	제1수영장 온수탱크 조달구매
계 약 자	성일기계공업(주) 대표 현창호
계 약 금 액	금30,630,000원
준 공 검 사 일 자	2014.08.29.
하자담보 책임기간	2014.08.29. ~ 2016.08.28.
하 자 검 사 일	2016. 6.22.
사 업 개 요	온수탱크 10,000L 교체
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실종합운동장 급수배관 교체공사
계 약 자	㈜우영이엠씨 대표 조영권
계 약 금 액	금105,352,500원
준 공 검 사 일 자	2014.11.21.
하자담보 책임기간	2014.11.21. ~ 2016.11.20.
하 자 검 사 일	2016. 6.22.
사 업 개 요	옥외 급수배관 250M 250MM관 신설
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실야구장 UPS실 기계설비 개선공사
계 약 자	㈜도풍 이의균
계 약 금 액	금65,966,585원
준 공 검 사 일 자	2014.12.29.
하자담보 책임기간	2014.12.29. ~ 2016.12.28.
하 자 검 사 일	2016. 6.22.
사 업 개 요	기계배관 이설 및 샤워실 신설 등
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	제1수영장 여자샤워실 온수공급방식 개선공사
계 약 자	㈜소고에어텍 신용주
계 약 금 액	금133,080,000원
준 공 검 사 일 자	2015.02.12.
하자담보 책임기간	2015.02.12. ~ 2017.02.11.
하 자 검 사 일	2016. 6.22.
사 업 개 요	멀티보일러 28대 설치, 가스배관, 급수배관 등 설치
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실제1수영장 기계설비 자동제어 구매설치
계 약 자	미래전기(주) 이봉진
계 약 금 액	금366,000,000원
준 공 검 사 일 자	2015.03.31.
하자담보 책임기간	2015.03.31. ~ 2017.03.30.
하 자 검 사 일	2016. 6.27.
사 업 개 요	기계설비 장비 원격제어반 설치
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실실내체육관 환기설비 개선공사
계 약 자	㈜대진공무 박종옥
계 약 금 액	금95,266,000원
준 공 검 사 일 자	2015.06.02.
하자담보 책임기간	2015.06.02. ~ 2016.06.01.
하 자 검 사 일	2016. 6.23.
사 업 개 요	배기휀 수리 및 환기덕트 신설 등
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실야구장 난방급탕설비 교체공사
계 약 자	㈜으뜸공조
계 약 금 액	금124,942,810원
준 공 검 사 일 자	2015.12.28.
하자담보 책임기간	2015.12.28. ~ 2017.12.27.
하 자 검 사 일	2016. 6.27.
사 업 개 요	스팀배관 및 급탕탱크 등
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실제1수영장 기계설비 자동제어 구매설치
계 약 자	미래전기(주)
계 약 금 액	금366,000,000원
준 공 검 사 일 자	2015.04.18.
하자담보 책임기간	2015.04.18. ~ 2016.04.17.
하 자 검 사 일	2016. 6.23.
사 업 개 요	원격제어반, DDC 판넬 등
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	에어컨 조달구매(실내골프연습장)
계 약 자	삼성전자(주)
계 약 금 액	금37,663,560원
준 공 검 사 일 자	2016.05.30.
하자담보 책임기간	2016.05.30. ~ 2018.05.29.
하 자 검 사 일	2016. 6.23.
사 업 개 요	실내기, 실외기 등
검 사 결 과	이상 없음

사 업 명	잠실야구장 급배수설비 교체공사
계 약 자	㈜농은이앤씨
계 약 금 액	금141,450,000원
준 공 검 사 일 자	2016.03.28.
하자담보 책임기간	2016.03.28. ~ 2018.03.27.
하 자 검 사 일	2016. 6.28.
사 업 개 요	급수펌프 및 살수배관 등
검 사 결 과	이상 없음

□ 하자검사조서 작성생략(3천만원 이하) : 28건

공 사 명	준공검사일자	계 약 자	계약금액(원)	하자기한	검사결과	비고
잠실야구장 부스터펌프 조달구매	2014.06.24	㈜두크	16,242,000	2016.06.23.	이상없음
수영장기계실 안전건널판 제작 및 창고보수공사	2014.07.02	우진건축인테리어	10,100,000	2016.07.01.	이상없음
잠실야구장 냉각탑 구매설치	2014.08.18	㈜다원산업	29,806,040	2016.08.17.	이상없음
직원체련단련실 공기순환기 조달구매	2014.08.18	㈜에어패스	4,942,150	2016.08.17.	이상없음
주경기장 전기실 냉난방기 조달구매	2014.10.27	삼성전자(주)	8,870,100	2016.10.26.	이상없음
잠실제1수영장 수위조절탱크 조달구매	2015.02.27	성일산업(주) 김재철	21,628,000	2017.02.26	이상없음
냉난방기 분해세척조립	2015.03.20	삼성전자(주) 권오현	2,257,200	2017.03.19	이상없음
냉난방기 조달구매	2015.03.26	엘지전자(주) 구본준	9,657,760	2017.03.25	이상없음
스킨스쿠버 기계실 순환펌프 및 세관공사	2015.06.09	㈜우영엠이씨 조영권	21,070,000	2016.06.08	이상없음
실내체육관 옥상 배기휀 모터 교체공사	2015.06.23	㈜보노이엔씨 이창훈	15,130,000	2016.06.22	이상없음
잠실종합운동장 물탱크 라이닝 공사	2015.07.01	㈜오주테크 신현근	21,500,000	2016.06.30	이상없음
잠실주경기장 보일러 세관 및 정비공사	2015.07.29	㈜대열비엔에스 신국호	9,405,000	2016.07.28	이상없음
통합안내소외1개소 급배수설비 설치공사	2015.07.30	㈜한길건설 고석근	13,100,000	2016.07.29	이상없음
잠실야구장 UPS실 냉방기 구매설치	2015.08.27	석화공조시스템 이화순	7,000,000	2016.08.26	이상없음
제1수영장 공동구 급수배관 교체공사	2015.10.13	㈜도풍 이의균	7,700,000	2016.10.12	이상없음
실내체육관 화장실 전기온수기 구매	2015.10.14	한진보일러 편인수	10,900,000	2016.10.13	이상없음
탁구장 환기설비 개선공사	2015.10.30	㈜도풍 이의균	19,750,000	2016.10.29	이상없음
제1수영장 응축수탱크 교체공사	2015.11.03	㈜보노이엔씨 이창훈	19,800,000	2016.11.02	이상없음
주경기장 가라기계실 오수펌프 선로교체공사	2015.11.03	㈜자담이엔씨 백덕현	14,250,000	2016.11.02	이상없음
실내체육관 화장실 급탕설비 설치공사	2015.11.03	㈜한길건설 고석근	21,000,000	2016.11.02	이상없음
제1수영장 물탱크 조달구매	2015.11.23	㈜와이디티 은성진	9,728,000	2017.11.22	이상없음
주차요원 휴게실 급배수배관 설치공사	2015.11.24	㈜보노이엔씨 이창훈	6,900,000	2016.11.23	이상없음
제1수영장 수위조절 보조탱크 교체공사	2014.11.30	도온이엔씨(주) 김성민	11,500,000	2016.11.29	이상없음
제1수영장 공기조화기 코일 교체	2016.05.09	㈜보노이엔씨 이창훈	10,230,000	2016.05.09	이상없음
잠실종합운동장 급수배관 및 모터수리	2016.02.01	㈜보노이엔씨 이창훈	12,400,000	2016.02.01	이상없음

공 사 명	준공검사일자	계 약 자	계약금액(원)	하자기한	검사결과	비고
잠실주경기장 냉동기 세관정비	2016.06.14	㈜대성공조플랜	12,650,000	2017.06.13.	이상없음
잠실주경기장 석면텍스 해체 철거 공사	2016.05.23	도온이엔지(주)	18,500,000	2017.05.22.	이상없음
제1수영장 변압기 교체에 따른 기계설비 공사	2016.05.23	㈜도풍	21,170,000	2017.05.22.	이상없음

위 공사완료 사항에 대하여 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령』에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였기에 본 조서를 제출함. 2016년 6월 29일
검 사 자	시설개선과		지방공업주사보		성명	김기탁		김기탁
검 사 자	시설개선과		지방공업서기보		성명	안영찬		안영찬