공연장 피난 방화시설 불시단속 조사서(LIG아트홀)

조사일시 : 2016. 6. 29.(수)

대상명	LIG아트홀		위 치	마포구 양화로 19 (합정동 471)
대표자	김병현	전화번호	331-0090		처종(업종)	공연장
규 모	KB손해보험 빌딩 24/8층, 연면적 53,362㎡ ,사용층 지하2층 842㎡ (객석수 145석)

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
피난‧방화시설 폐쇄․잠금행위	- 피난‧방화시설 폐쇄‧잠금행위 없음
피난‧방화시설 훼손행위	- 피난‧방화시설 훼손행위 없음
물건적치 또는 장애물 설치	- 물건적치 및 장애물 적치 행위 없음
피난‧방화시설 변경행위	- 피난‧방화시설 변경행위 없음
건축물 외부까지 피난통로 확보	건축물 외부까지 피난통로 확보됨
특이사항	특이사항 없음

결재	검사지도팀장		예방과장
	김상현		06/30 임흥식
협조