	마포소방서
수신	마포소방서장(재난관리과장)
(경유)
제목	보수완료 소방용수시설 현지확인 결과보고

1. 관련근거

가. 서부수도사업 급수운영과-15460(2016.6.28.)호 『소방용수시설 보수

완료 통보(상암동 1590번지외 18개소)』

나. 재난관리과-4227(2016.6.28.)호 『보수 완료 소방용수시설 현지

확인 안내』

2. 위와 관련하여 우리 119안전센터 보수 완료된 소방용수시설에 대한 현지

확인 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

○ 확인대상 : 2개소(공소 3368호, 3636호)

○ 확인결과 : 양호

※ 공소 3636호 : 지상식 → 지하식으로 형식이 변경 되었음

붙임  소방용수시설 현지확인 결과서 2부.  끝.

	서교119안전센터장
★담당자	김학량		2팀장	최환재		119안전센터장	06/30 김영식
협조자
시행	서교119안전센터-3676	(		)	접수		(		)
우	04045	서울시 마포구 양화로 60 서교119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/mapo/
전화	02-3143-2119	/전송	02-324-0119	/		/	대시민공개