【별지 제1호서식】

공사계약 심사요청서

대시민공개

시 행	정수시설과-1890
시행일자
수 신 자	서울특별시상수도사업본부장(재무회계과장)
접수번호
접수일자

주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장			결재
김향석		김긍채	07/01 박기석
협 조

공 사 명	여과지 방수배관 보수공사		요청기관			강북아리수정수센터
공사위치	강북아리수정수센터 구내(2계열 여과지)
공사기간	착공일로부터 60일			입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점)
공사금액	․총공사비 : 133,749천원 - 도 급 비 : 121,880천원 - 관 급 비 : 11,869천원 - 이 설 비 : 천원				․금회공사비 : 천원 - 도 급 비 : 천원 - 관 급 비 : 천원 - 이 설 비 : 천원
예산내역	세부사업명	예산과목						예산액(천원)
	여과지 방수배관 보수공사	상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 정수장시설유지보수, 수선유지교체비						150,000
설 계 자	․상 호 : 대 표 자 : ․책임기술자 : (전화번호 : )
발 주 처	․담 당 자 : 김 향 석 (전화번호 :3146-5226 )
◦ 공사개요 : - 배관용 스테인리스 강관(D250*4T) 설치 190M - 제수밸브(D250) 설치 15개소 - 철거 및 부대공사 1식
◦ 첨부서류 1. 설계도서 각 1부(원가계산서, 도면, 시방서, 내역서, 단가산출서, 수량산출서) 2. 방침서 1부. 끝.

	강북아리수정수센터소장

공사원가계산서

			금 액	구 성 비 (%)	비 고
순 공 사 원 가	재료비	직접재료비	36,080,166
		간접재료비
		[소 계]	36,080,166
	노무비	직접노무비	44,824,665
		간접노무비	4,437,641	직접노무비의 9.9%
		[소 계]	49,262,306
	경비
		고용보험료	428,582	노무비의 0.87%
		산재보험료	1,871,967	노무비의 3.8%
		건강보험료	762,019	직접노무비의 1.7%
		연금보험료	1,116,134	직접노무비의 2.49%
		노인장기요양보험료	49,912	건강보험료*6.55%
		산업안전관리비	1,496,739	(재료비+직노)*1.85%
		기타경비	4,267,123	(재료비+노무비)*5%
		[소계]	9,992,476
계			95,334,948
일반관리비			5,720,096	계의 6%
이윤			9,744,955	(노무비+경비+일반관리비)*15%
공급가액			110,800,000
부가가치세			11,080,000	(공급가액)의 10%
도급금액			121,880,000
분담금공사
관급금액			11,869,000	부가가치세,조달수수료포함
총공사비			133,749,000