피난 방화시설 현지확인 조사서

조사일시 : 2016. 6. 28(화)

대상명	정명빌딩		위 치	***********길 31
대표자	김종근 (소방안전관리자)	전화번호	**********6		처종(업종)	근린생활시설
규 모	철골철근 콘크리트조 6/2층, 연면적 2639㎡

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손.변경행위	- 비상구 폐쇄, 훼손 행위 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	- 비상계단내 적치물 및 기타 장애물 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	- 유도등 등 피난관련시설 적정함
방화셔터 작동여부	- 방화셧다 정상기능 유지함
기타사항(안내문배부, 관계인 교육 등)	- 피난방화시설에 대한 유지관리 사항 지도함
참 고

결재	지휘2팀장		예방과장
	김성칠		07/01 임흥식
협조