함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	북부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	6월 공급량 현황 보고(통보) - 북부수도사업소

우리사업소에서 관리 운영중인 구역유량계(중부,동부포함)에 계측된 2016년 6월  공급량을 붙임과 같이 보고(통보)합니다.

【단위 : ㎥】

구분	공급량 증․감 현황				비고(특이사항)
	전년동월	2016년 6월	증․감량	증․감율
총공급량	10,435,349	10,042,215	-393,134	-3.77%	- 전년동월 평균기온 : 19.2℃ - ′16.6월 평균기온 : 23.6℃ (평균기온 상승 : 0.4℃) - 전년동월 평균강수량 :0.9㎜ - ′16.6월 평균강수량 : 1.81㎜ (평균강수량 증가 : 0.91㎜)
1일 공급량	336,624	323,942	-12,682

붙임  유량월보(′16.6월)-북부수도사업소 1부.  끝.

	북부수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장),요금과장,급수운영과장
주무관	정희종		기전팀장	김충완		시설관리과장	07/01 代박미영
협조자
시행	시설관리과-13419	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913	/
전화	02)3146-3417	/전송	02)3146-3439	/	chpdchpd@seoul.go.kr	/	대시민공개