	양천소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설(소화전) 설치 완료에 따른 검수 결과 보고

1. 관련근거

가. 신트리119안전센터-2894(2016.6.28.)호 『소방용수시설(소화전) 설치 완료에 따른 검수 계획 보고』

나. 재난관리과-4302(2016.6.27.)호 『2016년 소방용수시설(소화전) 설치(4개소) 완료에 따른 검수 알림』

2. 위와 관련 소방용수시설(소화전) 설치 완료에 따른 검수 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 대 상 : 지상식 소화전 1개소(양천구 신정동 1312-0)

나. 방 법 : 펌프차 활용  현지확인 검수

다. 일 시 : 2016. 6. 28.(화)

라. 검 수 자 : 1팀장 민영기 등 4명(펌프차 탑승원)

마. 검수결과 : 양호(세부내용 붙임 참고)

붙임.  254-검수결과 1부.  끝.

	신트리119안전센터장
담당자	김규태		1팀장	민영기		119안전센터장	07/01 정창우
협조자
시행	신트리119안전센터-2982	(		)	접수		(		)
우	08108	서울특별시 양천구 신정로 238 (신정동) 신트리 119안전센터	/
전화	02-2691-1113	/전송	02-2691-1134	/	gueraeya@seoul.go.kr	/	대시민공개