투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	지하철 9호선3단계 시스템 책임감리원
(경유)
제목	9호선3단계 송변전공사 관급자재(정류기반) 제작승인도서 검토 결과 회시

1. 귀 감리단의 무궁한 발전을 기원합니다

2. 서지9-3 시감 제16-190호(‘16. 06.29)호와 관련하여 9호선연장건설(3단계) 송변전공사 관급자재(정류기반)애 대하여 아래와 같이 회시 하오니 제작사에 통보하여 기간내 제작될수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다

가. 품명 및 수량

- 정류기(3000Kw) × 9대 (변전소별 3대)

품 명	감리원 검토 결과(조건부 승인) 주요 내용	비고
정류기	○ 감리원 검토 : 원안 조건부 승인 수용 (별첨) ○ 추가사항(본부) - FUSE, LA, 보호(64)계전기 카다로그 확인 필요 - SHEET 32번 도면 내용이 없으므로 확인 필요

따로붙임 : 9호선3단계 정류기반 제작승인도서 감리검토 의견서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김흥정		송변전과장	박동규		도시철도설비부장	전결 07/01 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-7023	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 무교통 96	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)772-7270	/전송	02)772-7308	/	kimkim1117@seoul.g0.kr	/	부분공개(7)