문서번호	기반시설과-2514
결재일자	2016.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	주무관	기반시설과장	시설부장
이건용	석대창	박일연	07/01 박상돈

「한강공원 분수시설 전기안전관리대행 용역」

기 성 금  지 급  검 토  보 고(6차)

2016. 7.

기반시설과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『한강공원 분수시설 전기안전관리대행 용역』

기성금지급검토보고(6차)

『2016년 한강공원 분수시설 전기안전관리대행 용역』시행과 관련하여 기성금 지급(6차) 요청에 대한 검토 보고임.

1. 추진근거

○ 2016년 한강공원 분수시설 전기안전관리대행 용역 시행 계획

- 기반시설과-1972(2015. 12. 15.)

2. 용역 개요

○ 건    명 : 2016년 한강공원 분수시설 전기안전관리대행 용역

○ 계약금액 : 금20,194,480원(금이천일십구만사천사백팔십원)

○ 용역업체 : 오성종합전기(주), 김인태

○ 계약일자 : 2016. 01. 04.

○ 완수일자 : 2016. 12. 31.

○ 기성준공 : 2016. 06. 30.

3. 용역 내용

○ 75kw 이상의 분수시설 전기안전점검(5개소)

- 뚝섬 음악분수, 여의도 분수(월 4회 이상)

- 난지 거울분수(월 2회 이상)

- 뚝섬 벽천분수, 난지 물놀이장(월 1회 이상)

4. 검토 내용

○ 분수시설 전기설비 점검기준에 의거한 결과 검토

- 인입구 배선 및 옥내배선에 대한 피복 손상 여부 및 접속 상태

- 누전차단기 열화 및 손상여부

- 개폐기(차단기 포함) 열화, 손상 여부 및 결선상태

- 절연저항 및 접지저항 측정치

5. 검토 의견

○ 분수시설 전기안전관리대행 용역 완수에 따른 기성금 지급 요청이         있어 검토한 바, 용역수행 결과가 적정하므로 기성금을 지급하고자 함.

계약 기간	‘16. 01. 04 ~ ’16. 12. 31.		계약금액	20,194,480
구분	용역 기간	전회누계	금회	잔액
6차	2016. 06.	8,415,000	1,683,000	10,096,480

붙임  1. 기성확인요청서(제6회) 1부

2. 결과보고서(1606) 1부

3. 점검사진(1606) 1부. 끝.