결재	팀장	간호2과장	간호1과장
	권금희	代최경희	대결 07/01 최경희
	주무관	강희자

문서번호 :	간호부-6116

의료기기 수리요구 결과보고서

의료기기명	규격		취득금액			구매일자		비고
고압증기멸균기	S7600		77,000,000			2007.05.31
■ 고장명세
품 명		규격		단위	수량		비고
컴프레서스위치 박스				개	1
이		하		여	백
1. 고압증기멸균기 컴프레서스위치 박스 교체후 ON/OFF 스위치 정상가동됨. 2. 관련사진

위의 의료기기에 대하여 수리(교체)를 완료하였음을 보고합니다.

2016년  7월 1일