	강동소방서
수신	강동구청장(건축과장)
(경유)
제목	용도변경허가신청에 따른 보완 회신[혁제빌딩(성내동 448-10)-용도변경]

1. 강동구청 건축과-17349(2016.06.22.)호와 관련입니다.

2. 귀청에서 요청하신 아래 건축물에 대한 검토결과 다음과 같은 보완사항이 있어 2016.7.6.(수)까지 보완 후 회신하여 주시기 바랍니다.

가. 건축물 현황

○ 위    치 : ****양재대로81길 89(성내동 448-10)

○ 건 축 주 : 윤균

○ 건물규모 : R.C조,  9/2층,  연면적  5,924.21㎡,  1개 동

○ 주 용 도 : 교육연구시설(학교)

○ 용도변경사항 : 건물전체 복합건축물(교육,업무) → 교육연구시설로 변경

나. 보완 내용

○ 기존에 설치된 소방시설과 새로이 신설되는 소방시설, 추가 또는 증설되는 소방시설을 명확히 구분하여 설계요함

○ 첨부서류 중 소방시설 설치계획표, 산출표 및 소방설계도면에 소방시설 적용시 「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 [별표1], [별표5] 및 화재안전기준에 맞추어 작성요함

3. 보완사항을 기한 내에 회신하지 아니하는 경우에는 건축허가 동의요구서가 반려됨을 알려 드립니다.  끝.

	강동소방서장
담당자	남태화		예방팀장	배미순		예방과장	전결 07/01 代배미순
협조자
시행	예방과-12492	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 3층 예방과	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02)485-8119	/전송	02)471-2175	/	xoghk119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)