	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방공사감리결과보고서 서류검토 결과보고 (마곡지구 10-1단지 아파트)

1. 민원접수-3487(2016.6.30.)호 “소방공사 감리결과보고서” 와 관련 입니다.

2. 소방공사 감리결과보고서 관계서류 검토 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대지위치 : 강서구 마곡지구 10-1단지 아파트

나. 건 축 주 : 서울특별시 에스에이치공사

다. 건축규모 : 철근콘크리트조, 지하2층/지상16층, 연면적 83,643.44㎡,

8개동 및 부대시설

라. 용    도 : 공동주택(아파트)

마. 건축구분 : 신축

바. 설계업체

- 기계: ㈜우원엠앤이(제 관악 2001-4호)

- 전기: ㈜예다종합설계감리사무소(제 영등포 2003-6호)

사. 소방시설

○ 기계 : 소화기구,주거용주방자동소화장치,옥내소화전설비,스프링클러설비,피난기구,제연설비,연결송수관설비,상수도소화용수설비

○ 전기 : 자동화재탐지설비,시각경보기,가스누설경보기,비상방송설비,유도등, 비상조명등, 비상콘센트설비,무선통신보조설비

아. 소방시설관련업체

구 분	상 호	소 재 지	등록번호	대표자	기술자
공사 업체	㈜남양건설	전남 나주시 송월동 1095-5 **************	********	마형렬 마찬호	김만주
	(유)동양이앤씨	광주시 남구 월산로 69 (062-361-3411)	***********	이기준	이중근
	대상전설(주)	서울시 서초구 사임당로 1 (02-3473-1852)	********	김상범	박기수
감 리 업 체	㈜영화키스톤 건축사사무소	서울시 서초구 양재동 15-1 (02-3488-7931)	***********	김주열	박용우

3. 확인결과 : 완비

4. 확인자의견

- 마곡지구 10-1단지 공동주택 소방시설 완공에 따른 감리결과보고서 제출 건으로 관련서류 검토한 바 소방관련 법규에 적합하게 설치되어 소방시설 완공검사 증명서를 교부함이 적합하다고 사료됩니다.  끝.

담당자	손성호		예방팀장	이대우		예방과장	전결 07/01 김경근
협조자
시행	예방과-13210	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3663-4119	/전송	02-2668-1160	/	sshoac@seoul.go.kr	/	부분공개(6)