	마포소방서
수신	서울특별시 서부수도사업소장(급수운영과장)
(경유)
제목	고장 소방용수시설 수리 요청

1. 맑고 깨끗한 서울의 수돗물, 아리수 공급에 애쓰시는 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 마포소방서 현장대응단에서 관리하는 소방용수시설의 고장이 발견되어 다음과 같이 통보 하오니, 조속한 조치 바랍니다.

구 분	형식	용수 번호	내 용	사용여부	조치요구 사 항	비고
소화전	지하식	1203	소화전 노후로 인한 제수변스핀들 누수	사용가	수리요함

붙임  소방용수시설 고장내역 1부.  끝.

	마포소방서장
담당자	정용우		대응총괄팀장	한상우		재난관리과장	전결 07/01 유충렬
협조자
시행	재난관리과-4356	(		)	접수		(		)
우	04098	서울특별시 마포구 창전로 76	/
전화	02)715-2119	/전송	02)716-1192	/	sjeong38@seoul.go.kr	/	부분공개(7)