옥내급수관 컨설팅보고서
접수번호		현장민원과-14506			결재	주무관	현장민원과장
보존기간		1년
						서장원	07/01 오기석
결재일자		2016.7.1.
공개여부		대시민공개
CU********1*******A12***************E0500-1&

□ 상담일시 : 2016년  06월  30일   목요일

□ 일반현황

고객접수번호	0932016054424	위 치	동대문구 청량리동234-2
신청자 성명	현대입주자대표	연 락 처	*************
계량기 구경	150	건 물 명	아파트

□ 옥내급수관 조사 및 진단내용

○ 1차진단(기초진단)

- 설문조사

ㆍ옥내급수관 관로에서 누수발생여부 : 있음

ㆍ녹물출수 여부 : 있음

촬영위치 : 급수횡주관(기계실)

○ 2차진단(정밀진단)

- 아파트 지하 횡주관 육안진단

ㆍ내부 부식상태 : 확인 못함.

ㆍ조사의견 : 육안 확인 결과 - 비내식성관

○ 3차진단 : 미실시

ㆍ조사의견 : 비내식성관으로 판정되어 불필요

□ 상담내용 및 평가의견

○ 관 상태 설명 및 개선방법 안내 : 내부급수관(공용배관)은 강관으로 현재 부식이 진행되어

녹물출수로 입주민이 많은 불편을 호소하므로 노후 급수관을 교체하도록 관리소장 및 입주자대표

에게 설명 및 안내

○ 수용가의 반응 : 즉시개선