서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
		영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	다중이용업소 비상구(부속실,발코니 형태) 안전점검 계획 보고

1. 예방과-15000(2016.6.30.)호 “다중이용업소 비상구 (부속실·발코니 형태) 안전검 계획 알림”과 관련입니다.

2. 다중이용업소의 비상구(부속실·발코니 형태)에서 지속적으로 추락사고가 발생하여 안전로프 설치 등 재발방지 시책을 꾸준히 추진하였음에도 추락하는 사고가 잇따라 발생함에 따라, 아래와 같이 비상구 실태 파악 및 안전점검을 실시하고자 합니다.

가. 기 간 : 2016.7.4. ~ 7.30.

나. 대 상 : 당산 73개소

다. 인 원 : 119안전센터 예방요원

라. 내 용

- 발코니·부속실의 형태의 비상구에 대한 안전로프 등 보호시설 설치

- 부속실내 비상조명등 설치 및 추락위험 표지 등 보강

- 부식 등 위험성이 내재된 철제발코니를 대체하여 부속실 설치 권고

- 안전시설 유지관리에 대한 다중이용업소 관계자 교육 등

3. 행정사항

-  자체계획에 의거 점검을 실시하고 대상처 방문 시 추락사고 사례 등 점검 취지를 설명한 후 점검을 실시하여 민원발생이 없도록 하고, 상호 및 대표자(전화번호), 폐업 등 변동사항을 정확히 조사하여 점검결과는 2016.8.1.(월)한 예방팀에 보고하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 점검대상 및 보고서식 1부. 끝.

담당자							이기민			1팀장					김돈일					센터장					07/01 강정식
협조자
시행			당산119안전센터-3255									(						)		접수											(						)
우	07222					서울특별시 영등포구 양평로 70-1															/
전화		02-2633-0119						/전송			02-2672-7118					/	xhqkrh@seoul.go.kr												/	부분공개(6)