	광진소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 7월 중 소방용수조사(정기) 및 구급지리조사 계획보고

1.  2015년도 소방재난 업무가이드「재난대응행정편」 “3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리” 관련입니다.

2. 2016년 7월 중 소방용수조사(정기) 및 구급지리조사 계획을 다음과 같이 수립하여 시행하고자 합니다.

가. 기 간 : 2016. 7. 1. ~ 7. 31.

나. 대 상 : 504개소(소화전 503, 급수탑 1)

다. 인 원 : 1팀, 2팀, 3팀 전원

라. 감독순시 및 안전관리책임관 : 각팀 진압팀장(부재시 선임자)

마. 조사내용

- 소화전 보수, 장애물 제거등 유지관리 사항

- 지상식 소화전 몸통 기울어진 상태, 방수구 캡 망실여부 등

바. 조사방법

- 소방용수시설조사 : 주간 및 당번일 차량(펌프, 탱크, 이륜차 등)

- 구급 지리조사 : 주간, 야간, 당번근무일 구급차량 이용 조사

3. 행정 사항

가.  안전관리책임관은 본건 조사와 관련 전 직원 조사요령 및 안전사고방지 등 교육을 실시

나. 소방용수조사후 개인별 소방행정정보시스템 결과 입력 철저

다. 대형화재 취약대상에 대한 출동로 선정 및 주변 지리조사 병행 실시

붙임  1. 소방용수조사 계획 1부.

2. 구급 지리조사 계획 1부.  끝

담당자	송태준		진압2팀장	이은종		119안전센터장	07/01 권영석
협조자
시행	중곡119안전센터-3010	(		)	접수		(		)
우	05023	서울특별시 광진구 광나루로 480	/	http://www.fire.seoul.kr-gwangin
전화		/전송	02-2201-4119	/		/	대시민공개