서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신자	내부결재
(경유)
제 목	(광나루)체험시설 일제점검 실시 결과 보고

1. 안전지원과-12798(2016.6.21.)호 「광나루안전체험관 안전사고 방지대책」과 관련입니다.

2. 위호와 관련, 시민이 이용하는 체험시설에 대한 안전확보를 위한 일제점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 점검기간 : 2016. 6.14.~ 6.24.

나. 점 검 자 : 소방위 박병수 외 9명 (체험운영 교관 전체)

다. 점검방법 : 각 체험장 별 운영교관 모두 참여 후 위험예지 사항 도출

라. 점검결과 : 붙임 참조

마. 조치계획

- 보수보강 추진(7~9월) : 5건

① 전동소방차 룸미러 설치

② 태풍체험장 창문 틀 보강

③ 화재체험장 내부 보수

④ 건물탈출체험장 안전펜스 보강

⑤ 라이드영상관 계단 손잡이 설치

- 사업예산 확보 후 추진 : 2건

① 지진·태풍체험장 업그레이드

② 체험용 의자교체

붙임  광나루안전체험관 체험시설 일제점검 결과 1부.  끝.

담당자	양덕모		체험관장	박정경		안전교육팀장	이진희		안전지원과장	07/01 代김용근
협조자
시행	안전지원과-13671	(		)	접수		(		)
우	04991	서울특별시 광진구 능동로 238	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-2049-4022	/전송	02-2049-4049	/		/	대시민공개