서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	염창동 280-15,16 건축허가 신청에 따른 검토결과

1. 강서구 건축과-15883(2016.06.20.)호와 관련입니다.

2.「염창동 280-15,16 도시형생활주택 등 신축공사」건은 BOD 배출부하량이  높은 사업으로 서울시 수질오염총량관리 기본계획에 반영되어 있지 않아 붙임1 강서구 기본계획 반영사업을 참조하시어 염창동 280-15,16 개발사업에 대한 오염부하량을 할당 요청해 주시기 바랍니다.

○ 예정부하량 : BOD 1.64 kg/일, T-P 0.095 kg/일

붙임 : 1) 수질오염총량제 기본계획 반영사업(강서구) 1부.

2) 수질오염총량검토서(염창동 280-15,16) 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	강서구청장(건축과장),강서구청장(환경과장)
주무관	유동구		오염총량팀장	정병권		물순환정책과장	07/01 안대희
협조자	담당자	이새봄
시행	물순환정책과-11740	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층	/
전화	2133-3772	/전송	2133-1041	/		/	부분공개(7)