문서번호	신물질분석과-667
결재일자	2016.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신물질분석과장	수질분석부장
권학선		안재찬	05/11 代안진
협 조
	수질연구과장			代고상근
	먹는물분석과장			안진
	미생물검사과장			차영섭

「2016년 상반기」

미규제 신종물질 수질검사 계획

※ 본 계획은 균형성과사업(BSC)과 관련이 있음

2016. 5.

서울물연구원 수질분석부

(신물질분석과)

「2016년 상반기」

미규제 신종물질 수질검사 계획

발암물질·내분비계 장애물질 등 미규제 신종물질에 대하여 2016년 상반기 원·정수 수질검사를 실시하고자 함

□ 추진근거

○ 2016년 미규제 신종물질 관리 강화 계획 : 신물질분석과-53(2016.1.12.)

※ 2016년 균형성과사업(BSC) 연관

□ 수질검사 개요

○ 채수일정 : ’16. 5.16(월) ~ 5.18(수)

채수일	채수 대상	출장 인원	비고
5. 16 (월)	취수원 5점	2 (권학선, 안치화)	신물질분석과 자체 채수
5. 18 (수)	정수 6점, 병물 1점	3 (권학선, 송만식, 정일용)	먹는물분석과 월간정수 2차 병행 채수

※파울러자유아메바 : 미생물검사과 별도채수 및 검사실시

○ 검사대상 : 12점 (원수 5, 정수 6, 병물아리수 1)

○ 검사항목 : 총 140 항목

○ 검사기간 : ’16. 5. 18.~ 6. 24. (37일간)

※ LIMS 원·정수 항목 : 신물질분석과 일괄 입력

※ LIMS 결과 입력 : 6.24. 마감

○ 결과보고 : ’16. 6. 27. (예정)

붙임 : 1. 미규제 신종물질 검사항목         1부

2. 미규제 신종물질 채수 준비사항    1부.  끝.