문서번호	급수운영과-5566
결재일자	2016.7.4.
공개여부	대시민공개

주무관	급수운영과장				결재
김상신	07/04 최철민
협 조

영상감시시스템 점검일지(2016.7.4.)

구 분 사업소	C C T V 점검결과	화상회의 통화시간	화상회의 통 화 자	이상유무 및 조치내용			비 고
				CCTV 통합장비	화상회의 장 비	통신회선
중 부	이상없음	08:44	현병관	정상	정상	정상
서 부	〃	08:43	정한식	〃	〃	〃
동 부	〃	08:46	황시연	〃	〃	점검중	KT회선
북 부	〃	08:40	김상정	〃	〃	정상
강 서	〃	08:42	김봉수	〃	〃	〃
남 부	〃	08:40	조미덕	〃	〃	〃
강 남	〃	08:41	강순길	〃	〃	〃
강 동	〃	08:41	윤양호	〃	〃	〃
광 암	〃	08:46	박효배	〃	점검중	〃	모니터고장
구 의	〃	08:43	복인근	〃	정상	〃
뚝 도	〃	08:45	이규장	〃	〃	〃
영 등 포	〃	08:42	안경식	〃	〃	〃
암 사	〃	08:45	김재철	〃	〃	〃
강 북	〃	08:44	정상모	〃	〃	〃
특이사항	○ 동부수도사업소 - 장애현상 : KT 통신회선 이상발생 - 장애조치 : KT 고장 접수 및 직원 방문 예정 - 수리완료예정일 : 7.6(수) ○ 광암정수센터 - 장애현상 : 화상회의 장비용 모니터 꺼짐현상 발생 - 장애조치 : 6.27(월) 현장 방문 후 모니터 제조사에 A/S 의뢰 - 수리완료예정일 : 7.4.(월)