이산화탄소수불대장(2016.6.30)

주무관	정수과장
이경철	07/04 서한호

단위 :kg

구분	입고량(kg)	사용량				재고량			‘16년입고량 누계
		계	1호	2호		계	1호	2호
전월이월량						32,297	16,786	15,511	144톤
6/1		488	0	488		31,809	16,786	15,023
6/2		808	0	808		31,001	16,786	14,215
6/3		661	0	661		30,340	16,786	13,554
6/4		550	0	550		29,790	16,786	13,004
6/5		1,168	0	1,168		28,622	16,786	11,836
6/6		630	0	630		27,992	16,786	11,206
6/7		367	0	367		27,625	16,786	10,839
6/8		0	0	0		27,625	16,786	10,839
6/9		0	0	0		27,625	16,786	10,839
6/10		0	0	0		27,625	16,786	10,839
6/11		0	0	0		27,625	16,786	10,839	*탱크압력상승 으로압력강하작업
6/12		118	0	118		27,507	16,786	10,721
6/13		0	0	0		27,507	16,786	10,721
6/14		301	184	117		27,206	16,602	10,604	*탱크압력상승으로기체가스투입
6/15		0	0	0		27,206	16,602	10,604
6/16		0	0	0		27,206	16,602	10,604
6/17		98	54	44		27,108	16,548	10,560	*탱크압력상승으로기체가스투입
6/18		0	0	0		27,108	16,548	10,560
6/19		0	0	0		27,108	16,548	10,560
6/20		0	0	0		27,108	16,548	10,560
6/21		541	161	380		26,567	16,387	10,180	*탱크압력상승으로기체가스투입
6/22		0	0	0		26,567	16,387	10,180
6/23		0	0	0		26,567	16,387	10,180
6/24		341	136	205		26,226	16,251	9,975
6/25		0	0	0		26,226	16,251	9,975
6/26		0	0	0		26,226	16,251	9,975
6/27		185	68	117		26,041	16,183	9,858	*탱크압력상승으로기체가스투입
6/28		446	67	379		25,595	16,116	9,479
6/29		357	109	248		25,238	16,007	9,231
6/30		0	0	0		25,238	16,007	9,231
계	0	7,059	779	6,280