		동부수도사업소
CU********4*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(중랑구 망우동 515-**)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0932016053182
처리일자	2016년 07월 04일
공사장소	****************************************************************
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	--
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2016/07/01		검사일	2016/07/04		검사자	노운학
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	******		주 소	***********************
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	현장 및 사진확인
검사결과	옥내배관 교체완료				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								시설관리과장
주무관							노운학				주무관					박종일					시설관리과장					07/04 최명익
협조자
시행			시설관리과-18107										(						)		접수												(						)
우	04774					서울특별시 성동구 고산자로10길 13(행당1동 142-1)																/
전화		02-3146-2799							/전송			02-3146-2839					/	woonnoh@seoul.go.kr													/	부분공개(6)