문서번호	치수과-2235
결재일자	2016.7.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	치수과장	시설부장
권혁제	신용철	07/04 박상돈

한강공원 내 공사장 점검결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7.  .

시설부 치수과

한강공원 내 공사장 점검결과 보고

한강공원 내 공사장에 대한 자체점검을 시행하고 , 지적사항 및 조치  내용을 보고 드림.

점 검 개 요

○ 점검기간 : 2016. 6. 24 ~ 6. 28

○ 점검대상 : 한강공원 내 공사장 16개소

계	본부시행 공사			외부기관 시행 공사
	소계	시설분야	녹지분야	소계	시청	도기본	구청	중부발전
19	12	8	4	7	2	3	1	1

※ 본부시행 공사중 준공 2건(샛강 보행육교, 중랑천 교량) 공사준비 중 2건(이촌동 보행육교, 여의도 한강숲 조성)

○ 점 검 반 : 치수과 직원 3개조, 조별 2인

점검결과 및 조치내용

○ 주요 지적사항 (붙임 참조)

- 토사 및 공사잔재(7건) : 신청담(1), 잠원 빗물펌프장(1), 이촌자연성(2), 원효대교 (1), 제물포(2)

- 유수소통 지장물 (2건) : 이촌자연성 회복(1), 제물포터널(1)

- 공사장 안전관리 (1건) : 원효대교 보수(1)

- 배수시설 관리    (1건) : 제물포터널(1)

- 토사유실 방지    (2건) : 제물포터널(1), 당인리 냉각순환수 (1)

○ 조 치 완 료 : 9건

- 토사 및 공사잔재 (5건), 공사장 안전관리 (1건), 배수시설 관리 (1건), 토사유실 방지  (2건)

○ 미 조치 사항 : 4건

- 발생토사 적치 (1건), 유수소통 지장물(2), 토사 유실 방지  (1건)

향 후 계 획

○ 미조치 사항에 대해 공사 주관부서 통보 및 조치결과 제출 요청

붙 임 : 공원내 공사장 점검결과 및 공사장 현황 각1부.   끝.