	서초소방서
수신자	강동소방서장(소방행정과장)
(경유)
제 목	공기충전기 성분분석 협조 의뢰(서초소방서)

1. 시 안전지원과- 13288(2016.6.27.)호 『2016년 공기충전기 분석 전문시험기관 용역 결과 알림』

2. 우리서 현장대응단에서 운용중인 공기충전기가 한국소방산업기술원에서 실시한 공기성분 분석검사 결과 수분과다 함량 판정을 받아 재정비후 재검사를 의뢰하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 재 검사 의뢰 공기충전기 : 1대(현장대응단)

나. 재 검사 사유 : 수분함량과다 39(㎎/㎥)〔기준 25(㎎/㎥)〕

다. 분석의뢰일시 : 2016. 7. 5.(화)

붙임 : 호흡용 공기성분분석 결과 1부.  끝.

	서초소방서장
담당자	구경서		장비회계팀장	김선기		소방행정과장	07/04 장세남
협조자
시행	소방행정과-9143	(		)	접수		(		)
우	06550	서울특별시 서초구 사평대로 67 서초소방서 3층 장비회계팀	/
전화	02-532-0082	/전송	02-592-9090	/		/	부분공개(7)