문서번호:예방과-8130

현장확인 결과보고서

확인일시	2016. 6. 30. (13:20 ~ 14:00)		결재	담당자			담당자			검사지도팀장			예방과장
				우학현			이경석			홍성익			07/04 최승달
대상명 및 위치	덕성여자대학교 국제기숙사 (우이천로 380)		대표자 및 전화번호		총장.이원복 02) 901-8082
관계인	김수현	용 도	공동주택(기숙사)					소방안전관리자			김수현
자체점검 실시자	일일구마스터방재(주)	자체점검 실시기간	2016.4.27.~4.29.					소방시설 관리사			곽호선
규 모	철근콘크리트조 콘크리트지붕 4/1층 1,999.15㎡, 1개동

조사 항목	확인 결과	조치사항
자체점검 시기 및 횟수 적정성	적정함(사용승인일2013.4.22.)
소방시설관리사 참여여부	소방시설관리사 참여하에 자체점검 실시하였음을 소방시설작동기능점검 실시결과 보고서로 확인함
점검인력의 배치 적정성 (점검계약시 인력배치 확인/배치기준)	적정함 (소방시설관리사 등 5명/5명)
점검인력 실제 점검여부 (점검당시 실제점검인원/배치신고서)	적정함 (소방시설관리사 등 5명/5명)
자체점검기간 일치여부 (실제 점검일/보고서 점검일)	점검기간 일치함 (실제점검일4.27~4.29 보고서점검일4.27~4.29)
자체점검 결과(보관용)보고서와 소방서 제출용 보고서 일치성 (점검결과 불량사항 조치 등)	자체점검 결과보고서 내용 일치함
소방시설의 점검기간 및 점검내용의 적합성 (소방시설 정상 작동여부 등)	확인 한 바 특이사항 없음
점검기구를 이용한 정밀점검 실시 여부	점검기구 이용하여 자체점검 실시하였 음을 관계인으로부터 확인함
기타사항 (피난·방화시설, 다중이용업소 점검 등)	특이사항 없음