	영등포소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	소방공사감리결과보고서(의사당대로8)

분류기호 예방과 - 2016. 7. 4
수 신 : 서 장
제 목 : 소방공사감리결과보고서 (의사당대로 8)
1. 민원접수 제3188,3190,3191,3192호 (2016. 7. 1)와 관련입니다. 2. 소방시설 완공검사신청 개요 위호와 관련하여 소방시설공사법 제14조제2항의 규정에 의거 제출된 소방공사감리 결과를 아래와 같이 보고합니다.
위 치	서울 영등포구 의사당대로8(여의도동17-3)			관 계 인		아시아신탁
허가동의일	2015.1.23		착공신고년월일		2015.11.20
건물규모	철근콘크리트조 지하3층/지상11층 연면적 33,612.13㎡
주요용도	근린생활시설 및 업무시설	소방시설시공업자		까뮤이앤씨 (주) 파라텍 ㈜ 신신전기 ㈜
설 치 소방시설	소화기구(증설),옥내소화전(증설),스프링클러(증설),CO2호스릴(신설),자동화재탐지(증설) 시각경보기(신설),비상방송설비(증설),유도등(증설),비상조명등(증설),제연설비(증설),연결송수관(증설),비상콘센트(증설),무선통신보조설비(증설)
소방공사 감리업자	㈜ 한백에프앤씨 대표 배상범 (책임감리원 : 선해천)
3. 확인결과 위 건은 철근콘크리트조 지하3층/지상11층, 연면적 33,612.13㎡중 금회증축(지상1층/지상11층 6,344.39㎡) 소방시설 공사로서 소방공사 감리결과보고서를 검토한 바, 설치하기로한 소방시설이 소방관계법령에 적합하게 설치되었기에 소방시설공사업법 제14조 제3항 규정에 의하여 소방시설 완공검사증명서를 교부하고자 합니다. 끝.

담당자							구본형			예방팀장					윤영재					예방과장					07/04 代윤영재
협조자
시행			예방과-15327									(						)		접수											(						)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		2678-1705						/전송			2637-3119					/	bonjv5653@seoul.go.kr												/	대시민공개