투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	성동구청장(치수과장)
(경유)
제목	마장지하차도 주변 하수관로 정비 요청

1. 귀 구의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 2016. 7. 1(금) 오후 집중호우시 마장지하차도 주변 하수도 맨홀의 역류로 마장지하차도 상부 갓길이 침수되고, 기름덩어리 등 오물이 지하차도 및 집수정으로 유입되여 긴급히 귀 구의 흡입차 지원을 받아 집수정내 기름덩어리 제거 작업을 실시한 바 있습니다.

3. 당해 구간은 2014. 8.22. 및 2015. 4. 2. 두차례에 걸쳐 마장지하차도 주변 하수도 맨홀의 역류로 마장지하차도 상부 갓길 부분이 침수되고, 기름덩어리 등 오물이 지하차도 및 집수정으로 유입되는 사고가 발생되었던 지역으로 기름덩어리로 인한 배수펌프 고장시 지하차도 침수 사고가 예상되오니,

4. 향후 이러한 사례가 재발되지 않도록 마장지하차도 주변 하수관로 및 맨홀 준설과 하수관로 정비를 조속히 실시하시여 여름철 수해 예방에 협조하여 주시기 바랍니다.  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	김형섭		시설보수과장	07/04 박춘배
협조자
시행	시설보수과-2505	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41(용답동)	/
전화	02)2210-1551	/전송	02)2210-1562	/	azkhs@seoul.go.kr	/	대시민공개