문서번호	기전과-8445
결재일자	2016.7.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
하상철		한영호	07/04 代한영호
협조

지하차도 이동용 전동호이스트 설치계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 7.

강서도로사업소

기전과

지하차도 이동용 전동호이스트 설치계획 보고

지하차도 수중펌프 인양, 설치, 보수작업시 필요한 전동호이스트가 미설치된 2개소(체인블록 설치)에 설치하여 수중펌프 유지관리에

만전을 기하고자 함.

□ 호이스트 설치현황(전동식 : 12개소, 수동식 : 2개소)

순 번	지하차도	전동호이스트 (고정식)	전동호이스트 (이동용)	체인블록(수동)	비 고
1	구로	1
2	구로역(신,구)	2
3	국회앞	1
4	가마산	1
5	신도림			1
6	오금	1
7	고척2		1
8	등촌		1
9	오목			1
10	서부트럭	1
11	외발산	1
12	공항	1
13	개화	1

￮ 설치사진

이동용 전동 호이스트	체인블록

□ 문제점

￮ 금번 수중펌프 교체작업시 지하차도에 전동호이스트가 없는 지하차도가       있어 체인 블록으로 수중펌프를 인양, 설치하는데 시간 및 인력이 많이        필요하고 작업시 안전사고에 대한 위험이 발생할 소지가 있어 전동호이스트가       없는 2개소(오목, 신도림) 지하차도에 이동식 전동호이스트 설치가 요구됨.

□ 조치계획

￮ 체인블록이 설치된 오목지하차도, 신도림지하차도에 이동식 전동호이스트를      설치하여 수중펌프 교체 및 이물질 등 수중펌프 이상발생시 신속히 조치할수      있도록 이동식 전동호이스트 설치가 필요함.

□ 추진내용

￮ 이동용 전동호이스트 제작 설치는 견적가격이 저렴하고 전동호이스트 설치       전문업체인 아래 업체에 의뢰하여 설치코자 함.

￮ 계약방법 : 수의계약

￮ 수의계약사유 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에관한 법률 시행령                       제25조 제1항 제5호

￮ 계약대상업체

********************

**** ***********************************************

**********************

￮ 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 기전시설물관리, 도로기전시설물

일상유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비.

붙임 :  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 3부.   끝.