문서번호	시설보수과-2497
보존기간	년
결재일자	2016.7.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		시설보수과장
김형섭		07/04 박춘배
협 조	주무관		최태석
	★주무관		임승민

2016년 상반기 도로시설물 정기점검 결과보고

[고산자교 등 12개 도로시설물]

2016. 7.

성동도로사업소

(시설보수과)

2016년 상반기 도로시설물 정기점검 결과보고

[고산자교 등 12개 도로시설물]

『시설물의 안전관리에 관한 특별법』 제6조(안전점검의 실시)의 규정에 의거 2016년 상반기 시설물 정기점검을 실시하고, 점검결과 지적사항에 대한 조치  결과 및 계획 보고임

1		관 련 근 거

안전점검 법적근거

○ 시설물의 안전관리에 관한 특별법 제6조(안전점검의 실시)

○ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제12조(안전점검의 실시)

상반기 정기점검 시행 계획

○ 시설보수과-839(2016.02.29.) : 『2016년 도로시설물 상반기 정기점검 계획』

2		담당시설물 현황

대상 시설물 및 점검 현황(최근)

연번	종별	시설물명	점검현황	연번	종별	시설물명	점검현황
1	2종	영동대교 북단고가	2016년 정밀점검 용역 중	8	법정 외	행당고가	2015년 정밀점검용역
2	법정외	먹골교	2016년 정밀점검 용역 중	9		성동지하차도	2015년 정밀점검용역
3		고산자교	2015년 정밀점검용역	10		마장지하차도	2016년 정밀점검 용역 중
4		정릉천교	2015년 정밀점검용역	11		뚝섬고가	2016년 정밀점검 용역 중
5		두물다리 (청)	2015년 정밀점검용역	12		마장교	2015년 정밀점검용역
6		무학교	2015년 정밀점검용역
7		황학교	2015년 정밀점검용역	2종 1개소, 법정외 11개소

3		정기점검 개요

점 검 명 : 『2016년 도로시설물 상반기 정기점검』

점검일시 : 2016.03.02 ~ 6. 30(4개월)

점 검 자 : 시설물 담당자 2인 1조 시설물 육안 점검

해빙기 및 우기대비 점검시에는 외부전문가 합동 점검

점검방법 : 설날대비, 해빙기대비, 우기대비 안전점검시 정기점검 병행 시행

4		안전점검 결과

점검결과 결과 : 지적 22건, 완료 22건

※ 세부 지적사항 및 조치내용 : 따로붙임

5		향 후 계 획

도로시설물에 대하여 지속적인 순찰 및 점검을 실시하여 위해요인 발생시 조속히

보수,보강조치하여 내구성 및 안전성 확보

- 지적사항 중 경미한 사항은 공무직을 활용하여 보수조치하고, 전문성이 요구되는 보수사항은 일상유지보수업체 활용 보수

- 구조물의 안전에 영향을 주는 특이사항 발견 시 별도 조치계획 수립 후 시행

붙임  2016년 상반기 정기점검 지적사항 조치결과 보고 1부.  끝.