	중부소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	2016년 7월 중 소방용수시설 정기조사 자체계획 보고

1. 2016년 소방재난 업무가이드『재난대응행정편 – 3. 소방용수시설 및 비상소화장치 관리』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리 현장대응단 2016년 7월 중 소방용수시설 정기조사 자체계획을 보고합니다.

가. 소방용수시설 정기조사

1) 기    간 : 2016. 07. 01.(금) ~ 07. 31.(일)

2) 대    상 : 675개소

합계	지상식소화전	지하식소화전		저수조	급수탑	비고
		일반 소화전	다용도 소화전
675	205 고장11 : 사용불3, 사용가8	462 고장26 : 사용불5, 사용가21	1	5	2

3) 조 사 자 : 전 직원(구급대원 제외)

4) 담당현황 및 조사일정 : ☞『붙임 참조』

5) 조사내용

- 소방용수시설 위치파악 및 사용가능여부 확인

- 소화전 심도, 수압, 보온여부, 제수변 도색 상태 확인

- 소방차량 진입가능여부 및 소화전 주변 주차구획선 등 조사

6) 조사방법

- 소방용수시설과 병행하여 취약지리조사 실시

- 주간 및 당번근무 시 출동인원 확보 하에 도보로 조사

- 담당용수 조사자 휴가 및 현장대응단 운영에 따라 당월 점검일자                         변경하여 탄력적조사

- 출동인원 부족 또는 우천시 펌프(탱크)차량 동원하여 조사 가능

7) 결과조치

- 경미한 사항은 현장에서 즉시 시정조치

- 소화전 고장 및 매몰 위치 불명 등 중요사항은 즉시 보고

- 소방용수시설 조사결과와 119행정정보시스템 용수현황 기록 일치 철저

붙임 : 7월 소방용수시설 정기조사 및 지리조사 계획(현장대응단) 1부.  끝.

담당자	구태훈		진압3대장	김광진		지휘3팀장	조원보		현장대응단장	07/04 조원호
협조자
시행	현장대응단-4809	(		)	접수		(		)
우	04611	서울특별시 중구 퇴계로 394(무학동, 중부소방서)	/
전화		/전송	2252-1516	/		/	대시민공개