“ 화재 NO 안전 WANT ”
	노원소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	월계2(인덕마을) 재개발 사업에 따른 비상소화장치 이설(설치) 예정지 보고

1. 재난관리과-3795(2016.6.20.) 『월계2(인덕마을) 재개발 사업에 따른 비상소화장치 이설(설치) 예정지 파악』호와 관련입니다.

2. 월계2(인덕마을) 주택재건축사업 관련 임시폐전 비상소화장치(1개소) 이설(설치)를 위한 예정지 조사 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 조사대상 : 비상소화장치 4-8호(1개소)

나. 예정지 설치지역: 주거밀집지역으로 소방차 진입곤란 지역

⑴ 노원구 초안산로2길 90-17(월계동 272-67) - 분리형

⑵ 노원구 초안산로2길 94-14(월계동 272-62) - 일체형

붙임  1. 비상소화장치(4-8호) 이설 위치도 1부.

2. 주민동의서(일체형,분리형)) 1부.  끝.

	월계119안전센터장
★담당자	정동운		3팀장	서정관		센터장	07/04 소호영
협조자
시행	월계119안전센터-2808	(		)	접수		(		)
우	01880	서울특별시 노원구 월계로 323 월계119안전센터	/
전화	02-907-0119	/전송	02-994-0397	/	wjdehddns@seoul.go.kr	/	부분공개(6)