문서번호	치수과-2229
결재일자	2016.7.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
권혁제		신용철	07/04 박상돈
협조
	주무관		방호익

수방상황 및 근무결과 보고

(7월 1일)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  7.  2.

시설부 치수과

수방상황 및 근무결과 보고

7.1(금) 수방상황

□ 시간별 발령현황

구 분	기 상 청	시청 재대본	본부 재대본	팔당댐 방류량
17:00	호우주의보 발령	1단계 근무	보강근무	759㎥/sec
21:20	호우경보 발령	2단계 근무	1단계 근무	762㎥/sec
23:40	경보 해제	평시근무	평시근무	547㎥/sec

□ 주 요 사 항

- 16:40 : 강우에 따른 예찰 활동 강화 지시(본부 및 안내센터)

- 21:30 : 호우경보 발령에 따른 1단계 근무지시 (안내센터 및 공원내 공사장)

- 23:50 : 1단계 근무 해제 (안내센터 및 공원내 공사장)

- 24:00 : 안내센터 피해상황 유선확인

□ 1단계 비상근무자 : 치수과장외 5명 (서명부 별첨)

피 해 상 황

□ 난지나들목 노면침수로 진입로 차단 및 교통통제–19:20~23:45

- 7. 1 23:45 : 강우량 감소에 따른 침수지점 자연 복구

- 7. 2 07:30 : 집수정 및 배수관로 준설지시 (연간단가업체)

□ 이외 안내센터 피해상황 없음

예보 및 방류량 (7월 2일 08:00현재)

□ 예상 강수량 : 없음

□ 팔당댐 방류량 : 1549.91㎥/sec

붙 임 : 수방근무 서명부 1부.   끝.