119를 누르시면, 서울종합방재센터가 움직입니다!
	서울종합방재센터
수신	내부결재
(경유)
제목	급수펌프 인버터 고장 발생 보고

센터 급수펌프용 인버터가 고장이 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

가. 고장 발생 내역

펌프형식	고장내역	고장발생일
형식 : HIE2-3402-3T (입형다단부스터펌프) (개별인버터 부착용)	펌프 2대가 과부하 방지를 위해 교대로 운전중 한 대가 인버터 고장으로 가동이 불가능하여 한 대만 가동중인 상황임	2016.7.4

나.고장원인 : 급수펌프 가동을 제어하는 역할을 하는 인버터가 빈번한 급수펌프                              제어로 인한 고장

다. 조치의견 : 한일전기(주) 서비스센터에 A/S 신청하여 인버터를 교체하여 급수

펌프 가동에 만전을 기하고자 합니다. 끝.

담당자	전봉철		장비관리팀장	조철수		자원관리과장	07/05 김의한
협조자	담당자	강현모
시행	자원관리과-8705	(		)	접수		(		)
우	04628	서울 중구 퇴계로26가길(예장동)	/	http://119.seoul.go.kr/
전화		/전송		/		/	대시민공개