문서번호	급수운영과-14481
결재일자	2016.7.5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
김선찬		김상웅	07/05 김수영
협조

저수조 청소 의무대상 제외 보고

(*****

2016. 07.

중부수도사업소

(급수운영과)

저수조 청소대상 제외 건축물 조사 보고서

건물명칭	****
건물현황	건물주		소재지	**********
	관리자	***	전화번호	*************	건축년도	2001.08.14
	건물용도	****	건물면적	***** *****	세대수
	건물구조	*******	*****
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수(합계)	규모(톤)	물탱크 재질	설치위치	전동밸브
	지하	1	20	Con’c	-	-
	고가	-	-	-	-	-
구 분		조 사 내 용
직결급수 시행현황	소화용수로만 사용	-소방용수로만 사용
	물 탱 크 철거여부	-존치
	배관 구조 변경	- 우회관 설치
	관련도면 검토
	기 타
조사자 의견		- 본 건물은 저수조를 통하지 않고 직결급수하여 저수조 청소 의무대상에서 제외 관리코자 합니다.

끝.