문서번호	시설과-4418
결재일자	2016.7.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
전문관	시설과장	관리부장
서동민	공헌구	07/05 홍순길
협 조
	주무관		이상국

우기대비 시설물 안전점검 결과보고
우기대비 시설물 안전점검 결과보고

2016년 7월

(시 설 과)

우기대비 시설물 안전점검 결과보고

2016년도 우기를 대비하여 공원내 각종 기반시설과 공사장, 사면시설, 하수시설물 등 수해취약지역에 대한 분야별 일제점검을 실시하고 결과를 보고드림

Ⅰ		점 검 개 요

□ 추진기간 : 2016. 5. 27. ~ 6. 26.

□ 점검시설

◦ 건축, 토목, 기계, 전기, 소방, 가스, 공사장, 사면시설 등

◦ 중점점검시설 ⇒ 특정관리대상시설(건축물 20개소, 토목시설물 20개소)

□ 점검반

구 분	1조	2조	3조	4조	5조	6조
조 장	이춘한	조대복	이상국	한상길	이승우	김흔진
조 원	황인공,허용석	박도원,이재균	이강호,서동민	손영민,성종현	최인호,김경호	김규희
점검분야	전기, 소방, 해당공사현장	기계, 가스, 해당공사현장	토목(특정관리대상시설외) 건축, 해당공사현장	토목(특정관리대상시설), 해당공사현장	해당공사현장	사면시설, 해당공사현장

□ 중점점검사항

◦ 기반시설 분야(건축,토목,기계,전기 등) : 주요 구조부의 안전상태 및 손상

◦ 공사장 분야 : 주변침하, 위험시설물 방치, 토사붕괴, 통행불편 및 안전관리 준수여부 등

◦ 사면시설분야 : 절토부․사면의 침하 및 균열 여부, 구조물 안전성 및 배수상태

◦ 공원내 배수로 등 하수시설물 정비실태

◦ 기타 시민불편사항

Ⅱ		점 검 결 과

□ 점검내용 및 조치현황 : 총 83건 적출 83건 정비 완료

내 용		계	기반시설	공사장	사면시설	하수시설	기타
계	적출	83	15	4	3	29	32
	정비	83	15	4	3	29	32
	미정비	-	-	-	-	-	-

□ 정비사진

장미원 분전함 노후 교체(방우형)		큰물새장 배수펌프 체크밸브 고장 교체
들소다리 화강석 탈락 부착		무지개다리 공사구간 안전휀스 미설치 조치완료

Ⅲ		행 정 사 항

○ 안전점검결과 서울시 시설안전과 보고양식에 의거 작성 제출

붙임 : 1.우기대비 시설물 점검․정비대장(6개조) 각 1부.

2. 우기대비 시설물 안전점검 결과보고(서울시 양식) 1부. 끝.