함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	중앙제어실 운영일지

2016년 07월 04일 월요일 주간 C조

시설물	가 압 장	낙산가압장 등 18개소
	증압펌프장	만리증압장 등 25개소
	배 수 지	보광배수지 등 23개소
운 영 사 항		○가압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○증압펌프 운전상태 ➝ 양호 ○고, 저 배수지상태 ➝ 양호
근 무 사 항		○중앙제어실 가압장, 배수지, 증압장 수위점검 및 원격제어 ○중앙제어실 통신장비 DSU 동작상태 점검 ○중앙제어실 CCTV 동작상태 점검 -평창2(가) 입구, 옥외 등 카메라 원격 점검 ○개운산(배) 수계 종암(배) 400[mm] 전동밸브 현장운전 → 원격운전 전환 ○보광통합(배) 유입 전동밸브 원격 동작시험
근 무 자		C직 주광복, 이정훈, 이용선, 임황종(시간선택임기제)

★주무관	주광복		주무관	신인철		시설관리과장	07/05 김수영
협조자	주무관	안상준		주무관	배재민		주무관	변태연
주무관	김영태
시행	시설관리과-20160	(		)	접수		(		)
우	04605	서울특별시 중구 장충단로 88 중부수도사업소 시설관리과	/
전화	3146-1547	/전송		/	kem8150@seoul.go.kr	/	대시민공개