피난·방화시설 현지확인 조사서(6.29, 브이홀)

○ 확인일시 : 2016. 6. 29. 11:00～14:00  /  확인자 : 장비회계팀장 이성희

대상명	브이홀		위 치	마포구 서교동 356-1 지하3층
대표자	베라기획	전화번호	338-0958		업 종	근생
규 모	R.C 7/4 층, 연면적 4995㎡중 724㎡

관리실태 및 운영사항 확인
확인 사항	확인 결과	조치사항(예정)
○ 폐쇄, 훼손, 변경행위	- 폐쇄, 훼손 행위 등 없음
○ 물건적치 또는 장애물 적치행위	비상계단 등 장애물 적치행위 없음	- 피난 방화시설 관리 현지교육 실시함
○ 유도등 점등 및 피난방향 적정성	- 정상 작동함
○ 방화셔터 작동여부	- 해당없음
○ 기타사항 (안내문배부, 관계인 교육 등)	- 관계자에게 소방시설, 비상구 관리 철저 당부함
참 고

결재	장비회계팀장		예방과장
	이성희		07/05 임흥식
협조	민정기