문서번호	시설과-3391
결재일자	2016.7.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장
곽순길		07/05 오삼록
협조

야주개홀 측 화장실 도움벨 중계기 수리(교체) 보고

2016. 7.

서울역사박물관

(시 설 과)

야주개홀 측 화장실 도움벨 중계기 수리(교체) 보고

야주개홀(강당) 측 남,여 화장실(장애인)에 설치된 도움벨이 송신이 되지 않아 중계기 고장으로 파악되어 아래와 같이 처리(교체)하고자 보고합니다.

1. 야주개홀 도움벨 중계기 설치현황

가. 위    치 : 야주개홀(강당) 입구 명패 부근

나. 품    목 : 도움벨 중계기(HCM-800)

다. 규    격 : 120 × 180 × 25

2. 수리내용

가. 대    상 : 5번,6번 도움벨 중계기(야주개홀 측 남,여화장실)

나. 고장사항 : 도움벨 미송신(벨을 눌러도 수신기에 표출이 안 됨)

다. 수리방법 : 제작업체에 유상교체 의뢰, 완료후 수리(교체)비 지출

라. 소요예산 : 330천원

※ 예산과목: 역사와 문화의 복합공간 창조, 관람 지원기반 구축, 박물관 유지․운영, 일반운영비, 공공운영비

3. 보고자 의견

: 상기와 같이 화장실 도움벨 중계기를 수리(교체)하여 장애인 등 관람소외계층 편의시설 유지관리에 만전을 다하고자 함.

붙임: 현황사진 1부.  끝.