문서번호	급수운영과-12640
결재일자	2016.7.5.
공개여부	부분공개(6)

주무관	주무관	급수운영과장			결재
김희철	한호진	07/05 전명수
협 조

보고서(저수조 청소 제외)

2016년 저수조 청소 대상 건물 중 저수조 청소 제외 요청이 있어 현장조사를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

대상 건축물 현황

위 치	건물명	건물용도	건물층수	민원인	비 고
송파구 석촌동 226-1	석촌빌딩 (송파요양원)	일반	6층	********* *************

조사내용

□ 상기 건물에 대하여 상수도 직수연결에 따른 저수조 청소 및 수질검사 제외 요청이 있어 기존 지하저수조 사용 현황을 확인한 바

□ 지하 기계실에서 직수배관 연결공사후 지하저수조는 소방용수로만 사용하고, 옥상 물탱크는 철거하여 음용 및 생활용수를 직수로 사용중에 있음

조치의견

□ 상기 건물은 현재 지하, 옥상저수조를 이용하지 않고 직수를 사용하는 건물이기에 저수조 위생조치 의무대상에서 제외코자 합니다.

붙  임 : 청소제외 공문 1부.  끝.