		강동수도사업소
CU********5*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내급수관 개량공사완료 통보(가락동 **************)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	1012016048530
처리일자	2016년 07월 05일 17 시 00 분
공사장소	서울특별시 ************************************************************************** )
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2016/07/05		검사일	2016/07/05		검사자	조봉구
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	광신종합설비		주 소	02055 서울 중랑구 신내동 817-0 신내우디안2단지
	대표자	이완신		전 화	*************
검사방법	현장점검
검사결과	적합				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								급수운영과장
주무관							조봉구				주무관					임인택					급수운영과장					07/05 전명수
협조자
시행			급수운영과-12650										(						)		접수												(						)
우																						/			http://arisu.seoul.go.kr
전화		02-3146-5172							/전송			02-3146-5189					/														/	부분공개(6)