투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(교량안전과장)
(경유)
제목	원효대교 분전반 설치위치 변경 협조요청

1. 교량안전과-3023(2016.2.23.)호 및 서부도로사업소 기전과-1914

(2016.2.24.)호와 관련입니다.

2. 위문서와 관련 원효대교 기전시설물 이설공사 중 원효대교 경관조명 분전반 위치를 아래와 같이 변경코자 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 원효대교 기전시설물 이설공사

나. 공사내용 : 가로등 2주 이설, 전선관 11열(전선11회로) 이설

다. 분전반 위치변경 사유 : 강변북로 IC와 원효대교 본교 연결부분의 인도측 난간(교량 공사중인곳)에 분전반(경관조명) 위치를 변경하여 교량측면으로 연결하는 11열 전선관(전선 11회로 포함)을 1열 전선관(전선 1회로)으로 설치하여 유지관리와 미관상의 문제점이 없도록 하고자 함.

라. 협조요청 : 강변북로 IC와 원효대교 연결부분의 약1.6m정도 인도측난간 미설치하여 공간(분전반 설치 위치) 확보 요청.

첨부 : 위치변경 장소 1부. 끝.

	서울특별시 서부도로사업소장
주무관	윤석주		기전과장	07/05 양영민
협조자
시행	기전과-7181	(		)	접수		(		)
우	03918	서울 마포구 가양대로 203 서부도로사업소 기전과	/	http://seoul.go.kr
전화	02-300-8391	/전송	20-300-8410	/	younsj@seoul.go.kr	/	대시민공개