	양천소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2016년 소방용수시설(소화전) 보수(9개소) 완료에 따른 검수 알림

1. 관련근거

가. 재난관리과-552(2016.1.26.)호 『2016년 소방용수시설 주요사업(신설 등 추진사항 알림』

나. 강서수도사업소 급수운영과-18015(2016.7.1.)호『2016년 소방용수시설(소화전) 설치 및 보수 완료 통보』

2. 소방용수시설(소화전) 보수 완료에 따른 검수를 다음과 같이 알립니다.

가. 대 상 : 소화전 9개소(지상식3, 지하식6) (붙임참조)

나. 방 법 : 소방차량 활용 자체계획 하에 현지확인 검수

다. 확인사항

1) 출수여부 및 작동상태 확인

2) 소화전 공사 마무리 상태(도로포장 및 공사 마감 상태) 등

3. 행정사항 : 검수결과는 2016.7.8.(금)한 통보하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 검수대상 1부.

2. 검수결과 보고서식 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	신정119안전센터장,신월119안전센터장,신트리119안전센터장
담당자	이훈		대응총괄팀장	김명균		재난관리과장	07/05 왕상욱
협조자
시행	재난관리과-4559	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180	/
전화	02)2652-5083	/전송	02)2652-2286	/	dlgns12@seoul.go.kr	/	대시민공개