위험물제조소등 용도폐지 현장 확인 복명서(대방주유소)

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	설우철	김경철	07/05 代윤영재

	위험물제조소등 용도폐지 신청과 관련하여 출장하고 현장 확인 결과를 다음과 같이 복명합니다.
2016. 7. 5.(화)
복명자 : 소방경 김경철, 소방교 설우철

복       명       내       용

출장일시

2016. 7. 5.(화) 10:00~11:30

건    명

위험물제조소등 용도폐지 현장 확인 복명서(대방주유소)

내용

1. 민원접수-3196(2016. 7. 1.)호 『위험물취급소 용도폐지 신고서』와 관련입니다.

2. 위험물취급소 용도폐지 신청에 따른 현장 확인 결과를 다음과 같이 ******

**********************최승태

**********

제조소등 구분	설치허가번호	허가내용	비 고
주유취급소	제31-0024-870930호	제4류 제1석유류 휘발유 30,000ℓ 2기 제4류 제2석유류 경 유 30,000ℓ 1기 제4류 제2석유류 등 유 30,000ℓ 1기 제4류 제2석유류 경 유 24,000ℓ 1기

***************주유소 영업종료.

라. 확인결과

- 대방주유소 용도폐지 신청에 따라 현장 방문하여 확인한 바, 대방주유소(영등포구 여의대방로 153) 지하탱크저장소에 저장되어 있던 제4류 중 제1,2석유류 휘발유 및 경유, 등유를 저장하던 지하탱크저장소 기름 및 가스를 완전히 제거, 지하탱크를 완전히 철거하고 지하탱크저장소 관련 부속설비(통기관, 경유주입구) 완전 제거함. 장래에  대하여 위험물 시설로서의 기능이 완전히 상실된 바 위험물안전관리법 제11조에 의거 용도폐지함이 가 하다고 사료됨.

붙 임 : 현장확인 사진 1부.  끝.

비  고