고압가스 수불부(07.4)

결재	주무관	정수과장
	김유선	07/05 김효상

일자	액체염소 사용량(kg)
	취 수 장			정 수 장
	입고량	사용량	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량			22,273						10,743
7.01		310	21,963		0	0	208	208	10,535
7.02		495	21,468		0	0	199	199	10,336
7.03		377	21,091		0	0	211	211	10,125
7.04		330	20,761		0	0	219	219	9,906
7.05
7.06
7.07
7.08
7.09
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25
7.26
7.27
7.28
7.29
7.30
7.31
합계		1,512			0	0	837	837

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					36,184			34,103
7.01		0	0	0	36,184	19,000	1,235	51,868
7.02		0	0	0	36,184		1,127	50,741
7.03		0	0	0	36,184		1,160	49,581
7.04		0	0	0	36,184		1,060	48,521
7.05
7.06
7.07
7.08
7.09
7.10
7.11
7.12
7.13
7.14
7.15
7.16
7.17
7.18
7.19
7.20
7.21
7.22
7.23
7.24
7.25
7.26
7.27
7.28
7.29
7.30
7.31
합계		0	0	0		19,000	4,582