함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	남부수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(시설관리과장)
(경유)
제 목	배수지 청소현장 점검결과 통보에 따른 정비결과 보고

1. 시설관리과-5177호(2016.5.27.)와 관련입니다.

2. 2016년 상반기 배수지 청소현장 점검시 지적사항인 대방배수지 1지 환기구 방충망 손상과 장군봉배수지 1지 집수정 안전난간 및 계단 논슬립 타일 미시공에 대한 정비결과(계획)을 붙임과 같이 보고합니다.

붙임 : 지적사항에 대한 정비결과(계획) 1부.  끝.

	남부수도사업소장
주무관	이승영		주무관	김대성		시설관리과장	07/05 천성훈
협조자	주무관	류태현		주무관	강동길
시행	시설관리과-18025	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방동)	/
전화	02-3146-4599	/전송	02-3146-4639	/		/	대시민공개