함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장)
(경유)
제 목	배출수처리시설 월별 운영현황(6월) 보고

우리 아리수정수센터의 2016년 6월 배출수처리시설 운영현황을 따로붙임과 같이 보고합니다.

가. 배출수처리 현황

COD (ppm)	SS (ppm)	방류량		회수량		슬러지 발생량		슬러지 처리금액
6.0	4.1	56,890	톤/월	929,836	톤/월	2,009	톤/월	82,760천원
		1,896	톤/일	30,995	톤/일	67	톤/일

따로붙임 : 월별 배출수처리시설 운영현황 1부. 끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	홍기웅		정수과장	김형섭		강북아리수정수센터소장	07/05 박기석
협조자
시행	정수과-2302	(		)	접수		(		)
우	12245	경기도 남양주시 고산로 171	/
전화	02-3146-5844	/전송	02-3146-5807	/		/	대시민공개